## Sheet1
备品备件清单
序号 | 品名 | 规格型号 | 原装备件品牌 | 数量 | 单位 | 限价
1 | 压缩机冷冻油 | HBR-B01 | 汉钟 | 1 | 桶 | 4923.2
2 | 压缩机冷冻油 | FS300R | 复盛 | 1 | 桶 | 4995.6
3 | 焊接口油过滤器 | FOK-03 | 国优 | 1 | 个 | 859.75
4 | 油滤器 | D-48 | 国优 | 1 | 个 | 199.1
5 | 制冷剂 | R22-A22 | 国优 | 1 | 桶 | 823.55
6 | 热泵系统软件维护升级 |  | 国优 | 1 | 项 | 3565.7
7 | 压缩机 | 汉钟RC-2-140B-H | 汉钟 | 1 | 32550 | 32550
8 | 加湿器设定板 | BFD-01 | 嘉乐斯乐 | 1 | 块 | 736.67
9 | 加湿器电路板 | BFD-01 | 嘉乐斯乐 | 1 | 块 | 1276.05
10 | 可控硅固态继电器 | 40A | 嘉乐斯乐 | 1 | 个 | 226.25
11 | 可控硅固态继电器 | 80A | 嘉乐斯乐 | 1 | 个 | 343.9
12 | 可控硅固态继电器 | 100A | 嘉乐斯乐 | 1 | 个 | 407.25
13 | 定制不锈钢止回阀 | DN150 | 国优 | 1 | 个 | 1493.25
14 | 定制不锈钢止回阀 | DN100 | 国优 | 1 | 个 | 868.8
15 | 加湿器高温保护 | 定制 | 嘉乐斯乐 | 1 | 个 | 230.775
16 | 机组紫外线灯管 | 定制 | 嘉乐斯乐 | 1 | 只 | 58.825
17 | 西门子水阀执行器 | S65 | 西门子 | 1 | 个 | 2325.85
18 | 诺拉橡胶地材 | 6624 | 诺拉 | 1 | 平方 | 437.115
19 | 界面剂 | R777 | 汉高 | 1 | 桶 | 322.18
20 | 胶水 | K188E | 汉高 | 1 | 桶 | 633.5
21 | 焊线 | 配套6624 | 诺拉 | 1 | 米 | 11.765
22 | 自流平 | DS | DS | 1 | 包 | 143.895
23 | 风机盘管电机 | YS-35W-4P | 三翔 | 1 | 台 | 570.15
24 | LS接触器 | GMC-18 | LS | 1 | 个 | 71.495
25 | LS接触器 | GMC-22 | LS | 1 | 个 | 106.79
26 | LS接触器 | GMC-32 | LS | 1 | 个 | 111.315
27 | LS接触器 | GMC-40 | LS | 1 | 个 | 146.61
28 | LS接触器 | GMC-65 | LS | 1 | 个 | 247.065
29 | 自动门密封条 | 定制 | 国优 | 1 | 米 | 76.925
30 | 西门子人机界面 | POL871.71 | 西门子 | 1 | 块 | 1800.95
31 | 西门子变频器 | SINAMICS V20 | 西门子 | 1 | 台 | 2561.15
32 | 空调控制板 | HL-DDC-H02 | 海林 | 1 | 块 | 1656.15
33 | 风机盘管面板 | HL108DA2 | 海林 | 1 | 块 | 253.4
34 | 自动门地轮 | 定制 | 国优 | 1 | 个 | 54.3
35 | 西门子控制器(含程序) | LOGO | 西门子 | 1 | 个 | 4072.5
36 | 西门子控制器(含程序) | RWD60 | 西门子 | 1 | 个 | 1520.4
37 | 西门子控制器(含程序) | POL635 | 西门子 | 1 | 个 | 8869
38 | 螺杆机风扇(含电机风扇） | SZF80L-6S-4/150H70 | 森博苑 | 1 | 套 | 7511.5
39 | 西门子传感器 | 9160 | 西门子 | 1 | 个 | 1429.9
40 | 热泵触摸屏 | SMART700 IE V3 64V6648VV113AXD(SIEMENS) | 西门子 | 1 | 套 | 9955
41 | 压差开关 | 50-500 | WIN | 1 | 个 | 316.75
42 | 空调控制板 | HL-KT-J01A | 恒朗 | 1 | 块 | 2316.8
43 | 气体报警板 | HL-QT-D20 | 恒朗 | 1 | 块 | 1520.4
44 | 风机 | BDB400T | 科禄格 | 1 | 台 | 7964
45 | 电热管 | 4.5KW |  | 1 | 根 | 550.2
46 | 油压开关 |  | 天加 | 1 | 只 | 3475.2
47 | 油压差开关 |  | 天加 | 1 | 只 | 1859.775
48 | 离心风机 | BDB280CM | 天加 | 1 | 只 | 5411.9
49 | 加热盘管 | BLQ-3/8x2x42x1000x2.3xDN25 | 博阳 | 1 | 台 | 14299
50 | 表冷盘管 | BLQ-3/8x(4+4）x42x1000x2.3x2/1xDN80-Y-D | 博阳 | 1 | 台 | 26607
51 | 4.0KW变频器 | 6SL3210-5BE24-OUVO | 博阳 | 1 | 台 | 3755.75
52 | 松下自动门配件 | NACS810202 | 松下 | 1 | 套 | 7529.6
53 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 博阳 | 13 | 个 | 316.75
54 |  | 320*320*200 | 博阳 | 15 | 个 | 217.2
55 |  | 484*484*200 | 博阳 | 11 | 个 | 271.5
56 |  | 726*484*200 | 博阳 | 9 | 个 | 380.1
57 |  | 610*848*80 | 博阳 | 4 | 个 | 441.64
58 |  | 762*305*80 | 博阳 | 12 | 个 | 244.35
59 |  | 762*610*80 | 博阳 | 12 | 个 | 407.25
平均下浮率：