材料清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中宇控制主板 | ZYD-13S-V6.0 | 块 |  | 中宇 |
|  |  | ZYD-31S-V6.0 | 块 |  | 中宇 |
|  |  | ZYD-DXT-Z-V1.0 | 套 |  | 中宇 |
|  |  | ZYD-DXT-C-V1.0 | 套 |  | 中宇 |
|  |  | ZYD-DXT-Z-V1.5 | 套 |  | 中宇 |
|  |  | ZYD-DXT-C-V1.5 | 套 |  | 中宇 |
| 2 | 温度传感器 | 10K（3M） | 条 |  |  |
| 3 | 电容 | 15UF、20UF、30UF | 只 |  |  |
|  |  | 35UF、40UF、45UF、50UF | 只 |  |  |
|  |  | 60UF、65UF | 只 |  |  |
| 4 | 三相继电器 | DPA51CM44B014 | 个 |  |  |
| 5 | 压力继电器 | YK2.5/2.0(空调) | 只 |  |  |
|  |  | YK0.015/0.05(空调、热水) | 只 |  |  |
| 6 | 三花电动四通阀 | DHF-5 | 个 |  |  |
|  |  | DHF-9 | 个 |  |  |
|  |  | DHF-20 | 个 |  |  |
|  |  | DHF-15 | 个 |  |  |
|  |  | DHF-23 | 个 |  |  |
| 7 | 内分机电机 | YF110-16-4D(200I) | 台 |  |  |
|  |  | YF110-20-4S(300I) | 台 |  |  |
|  |  | YF110-25-4S(400I) | 台 |  |  |
|  |  | YF110-35-4S(500I,600I) | 台 |  |  |
|  |  | YF110-65-4S(700I) | 台 |  |  |
|  |  | YF110-65-4S | 台 |  |  |
| 8 | 艾默生膨胀阀 | BAE7 BAE9 | 个 |  |  |
|  |  | BAE3、BAE4、BAE5、BAE6 | 个 |  |  |
| 9 | 压缩机 | 2P14或同等适用型号 | 台 |  |  |
|  |  | 2P15或同等适用型号 | 台 |  |  |
|  |  | 2P17或同等适用型号 | 台 |  |  |
|  |  | 2P20或同等适用型号 | 台 |  |  |
|  |  | 2K22或同等适用型号 | 台 |  |  |
|  |  | 2K25或同等适用型号 | 台 |  |  |
|  |  | 2K28或同等适用型号 | 台 |  |  |
|  |  | 2V34或同等适用型号 | 台 |  |  |
|  |  | 2V36S225BUA或同等适用型号 | 台 |  |  |
|  |  | 2V42S225A | 台 |  |  |
|  |  | C-SB373H8A | 台 |  |  |
|  |  | C-SB453H8A | 台 |  |  |
|  |  | C-S753H8 | 台 |  |  |
|  |  | C-S903H8 | 台 |  |  |
| 10 | 汽液分离器 | KFP120WLE | 个 |  |  |
| 11 | 艾默生分离器 | ZYTL1.06011 | 个 |  |  |
|  |  | ZYTL1.0616 | 个 |  |  |
|  |  | ZYTL1.06013 | 个 |  |  |
| 12 | 正泰交流接触器 | LC1-E2510 | 个 |  |  |
| 12 | 正泰交流接触器 | LC1-D3210 | 个 |  |  |
| 13 | 天花机排水泵 | YF110-35-4S(500I,600I) | 套 |  |  |
| 14 | 中宇热泵空调接水盘 | 300II | 套 |  |  |
|  |  | 400II | 套 |  |  |
|  |  | 500II | 套 |  |  |
| 15 | 压力控制器 | YK3.0/2.4(热水) | 只 |  |  |
|  |  | YK2.5/2.0(空调) | 只 |  |  |
|  |  | YK0.015/0.05(空调、热水) | 只 |  |  |
| 16 | 恒温自动控制器 | 1.5P | 个 |  |  |
|  |  | 2-3P | 个 |  |  |
|  |  | 5P | 个 |  |  |
| 58 | 水环空调套管换热器 | FLRFP-200I | 套 |  | 中宇 |
| 59 | 水环空调套管换热器 | FLRFP-300I | 套 |  | 中宇 |
| 60 | 水环空调套管换热器 | FLRFP-400I | 套 |  | 中宇 |
| 61 | 水环空调套管换热器 | FLRFP-500I | 套 |  | 中宇 |
| 62 | 水环空调套管换热器 | FLRFP-600I | 套 |  | 中宇 |
| 63 | 板式换热器 | EATB55-24 | 套 |  | 中宇 |
| 64 | 板式换热器 | EATB55-38 | 套 |  | 中宇 |
| 65 | 板式换热器 | EATB55-88(40I | 套 |  | 中宇 |
| 66 | 中宇空调蒸发器 | FLRFP-200I | 套 |  |  |
| 67 | 中宇空调蒸发器 | FLRFP-300I | 套 |  |  |
| 68 | 中宇空调蒸发器 | FLRFP-400I | 套 |  |  |
| 69 | 中宇空调蒸发器 | FLRFP-500I | 套 |  |  |
| 70 | 中宇空调蒸发器 | FLRFP-600I | 套 |  |  |
| 71 | 中宇启动模块 | 通用型 | 个 |  |  |
| 72 | 中宇启动模块 | FLRFP-500I | 个 |  |  |
| 73 | 中宇启动模块 | FLRFP-600I | 个 |  |  |
| 74 | 中宇启动模块 | FLRFP-700I | 个 |  |  |