## Sheet1
网络机房不间断电源
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 主要参数
1 | UPS主机 | 3KVA（2400W） | 台 | 1 | 在线式，3KVA（2400W） 外接电池组，72V
2 | 蓄电池 | 12V 75AH | 只 | 6 | 密封铅酸免维护